Опасность бытового газа

Сегодня совершенно невозможно представить нашу повседневную жизнь без бытового газа. Использование газовых плит и баллонов – дело для нас на первый взгляд обыденное и привычное. Однако случаи взрывов бытового газа у нас все же происходят. И, как правило, причиной в основном является халатное отношение населения к правилам эксплуатации газовых приборов. Для предотвращения утечки газа необходимо соблюдать следующие правила: - проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений только с помощью мыльной пены, намазав место предполагаемой утечки газа намыленной губкой, при наличии утечки – появятся мыльные пузыри; - чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно откройте газовый вентиль; - не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра; - следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки; Что необходимо сделать при обнаружении запаха газа в помещении: - оповестить окружающих об опасности; - исключить использование открытого огня, электроприборов и других вероятных источников зажигания; - прекратить пользование газовым прибором (перекрыть кран на плите, перекрыть газовую трубу); - проветрить помещение; - во избежание отравления дышать через влажную ткань, покинуть помещение. Бытовой газ – это незаменимый помощник, но только когда находится под контролем человека. В противном случае – он может принести вред и стать причиной трагедии.