Эксплуатация частных бань…

При устройстве бань не все хозяева соблюдают требования пожарной безопасности, полагая, что пожар произойти не может.
         Часто при строительстве нарушаются требования пожарной безопасности. Бани устанавливаются между жилыми домами, нарушая противопожарные разрывы, в то время как испокон владельцы домов строили бани на безопасном расстоянии от жилья, чем предупреждали распространение огня на соседние строения.
        Важное значение при обеспечении пожарной безопасности бани имеет устройство отопительной печи. Требования пожарной безопасности по установке печи в бане те же, что и к печи, установленной в жилом доме. Печи должны быть сложены специалистами, прошедшими специальное обучение. Иметь противопожарные разделки от горючих конструкций. Горючий материал пола у топки печи должен быть защищён предтопочным листом из не горючего материала размерами 50-70 см. Печи должны своевременно ремонтироваться. При эксплуатации печей запрещается: пользоваться печами при наличии прогаров и повреждений в разделках и дымоходах, оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям, топливо и другие горючие вещества не должны находиться на предтопочном листе, применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо, перекаливать печи, использовать для топки печи топливо, не предназначенное конструкцией печи, удалять из печи золу с признаками тления.
        Электропроводка в банях монтируется в лучшем случае знакомым электриком за традиционное вознаграждение, а иногда и самими хозяевами. В обоих случаях монтаж ведётся без учёта необходимых требований для помещений с повышенной температурой и влажностью воздуха.

В завершение добавлю, что при каждом пожаре существует и несопоставимый с материальным моральный ущерб, который может оценить только тот, кто пережил трагедию от огненной стихии.